Nowy Targ, 18.01.2019 r.

Znak sprawy: ZA.271.3.2019

**PYTANIA, ODPOWIEDZI**

Dotyczy: ROZPOZNANIA RYNKU: Zapytania ofertowego – pozaustawowego na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na: **przegląd - konserwację instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

**1. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 dotyczącym zakresu przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych w podpunkcie a) jest napisane: dokonanie sprawdzenia i pomiarów drożności przewodów wentylacyjnych. Czy ten punkt dotyczy pomiarów skuteczności wentylacji na kratkach went.? Jeżeli tak, proszę o podanie ilości kratek wentylacyjnych w budynku.**

**Odpowiedź:**  
Nie dotyczy pomiarów skuteczności wentylacji na kratkach wentylacyjnych.

**2. Czy będzie potrzebna zwyżka aby dokonać serwisu agregatów (jedn. zewnętrznych) od urządzeń klimatyzacyjnych?**

**Odpowiedź:**   
Nie.